# CEE DP-M06 6路大功率调光器

## 性能特点：

- 6路0-100%线性调光，每路可承受最大电流20A(4KW,220V)

- AC220V±10%, 50Hz±2%, 单相可三相五线电源输入

- 标准DMX512(1990)信号控制

- 每一路有独立的空气开关保险，具有过流自动关断保护功能

- 采用对流冷却方式散热，过热保护装置，保证产品可持续运行

- 选用原装进口高品质可控硅片，隔离电压高达7500V

- 高性能扼流线圈抑制谐波分量，有效减低电磁噪音

- 高精度过零检测技术，各通道输出一致性好

- 可手动设置直通输出，实现信号丢失时的紧急输出

- 采用挂墙式安装，易于维护

- 可选配4.3寸触控面板，标准DMX512控制信号输出

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-M06 | 6路20A大功率调光器 | 600*410*130 | 18.0Kg |