# CEE DP-602D 6路小功率调光模块

## 性能特点：

- 6路0-100%线性调光

- 6路x2.5A，单路最大6.5A，模块最大总电流13A

- 自适应电网输入检测，110V-220V，50Hz-60Hz±2%

- 标准DMX512(1990)信号控制

- 各回路DMX地址可软配接

- 温度显示功能

- 全铝合金外壳散热，内部温度高于70℃时，启动警示并限制输出为50%

- 选用原装进口高品质可控硅片，隔离电压高达7500V

- 高性能扼流线圈抑制谐波分量，有效减低电磁噪音

- 高精度过零检测技术，各通道输出一致性好

- 可手动场景输出，信号丢失时保持输出，防止黑场

- 标准35mm导轨安装或固定孔位安装

## 技术参数：

- 输入电源：AC220～240V   频率：50/60Hz

- 整机无负载功耗：小于1W

- 输出回路：2路

- 每回路最大输出电流：6.5 A

- 4回路最大总输出电流：13A

- 工作温度0℃~45℃

- 工作相对湿度20%~90%

- 储存温度-40℃~+55℃

- 储存相对湿度10%~93%

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-602D | 6路2.5A调光模块 | 180*110*80 | 4.0kg |