# CEE DP-220S  2路20A开关模块

## 性能特点：

- 2路开关控制,2路x20A

- AC220V±10%, 50Hz±2%, 单相三线电源输入

- 零电压点开关动作，有效抑继电器触点火花

- 标准DMX512(1990)信号控制

- 高精度过零检测技术，各通道输出一致性好

- 采用挂墙式/吊挂式安装，易于维护

## 技术参数：

总线耗电：

动态电流：40mA/DC24V

静态电流：15 mA/DC24V

开关回路：12路

每开关回路最大电流：16A

继电器电气寿命：＞ 60000次（阻性负载）

继电器电容负载：＜300µF

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-220S | 2路20A开关模块 | 285*300*130 | 4.0kg |