# CEE DP-M24 24路配置箱

## 性能特点：

- 选配安装以下4-8项调光/开关模块

- 4路独立空气开关保险

- 可选配4.3寸触控面板，标准DMX512控制信号输出

## 技术参数：

- 调光范围：0-100%

- 持续工作时间：24小时

- 工作环境要求：0℃-40℃，相对温度10%-90%

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-M24 | 24路配置箱 | 600x410x130 | 5.0KG |