# CEE DP-P24 24V电源模块

## 性能特点：

- 总线供电电源模块

- 国际通用全范围交流输入，88V～264VAC

- 24VDC，1A输出

- 标准35mm导轨安装或固定孔位安装

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-P24 |  | 115*110*60 |  |