# CEE CP-K08D按键面板

## 性能特点：

- 6按键场景设定及上升、下降功能

- 按键指示灯智能显示现场灯光场景运行状态

- 作为DMX控制器，64光路输出，支持标准DMX512(1990)

- 32个区域管理光路

- 100个场景保存，场景渐变时间0.1-60秒

- 2组效果运行功能，每组20步，运行时间0.1-60秒

- 铝合金金属拉丝面板

- USB接口连接计算机

- 支持CAN-BUS总线级联，多个面板同时控制灯光场景

## 技术参数：

- 环境温度：-10℃~+35℃ 通风性好。

- 相对湿度：２０％～９０％，无烟尘。

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-K08(D) |  | 120*70*6 |  |