- CEE LP-W3603 LED投光灯

- 性能特点：

颜    色： 红绿蓝白4色      
灯珠功率： 3W/颗
使用寿命： 约5万小时 
光束角度： 15°、25°、35°可选   
输入电源： AC 90V-240V，50 / 60Hz
功    率： 130W             
控    制： DMX-512，主从机，自走     
控制通道： 10通道           
调    光： 0－100%线性调节 
调光精度： 8192级           
频    闪： 1－25次/秒 
防水等级： IP23              
环境温度： -20℃～40℃，通风性良好
灯体尺寸： 400 x 230 x 210mm(提手) / 400 x 230 x 165mm(脚架)
包装尺寸： 650 x 310 x 195mm
灯体重量： 5.7kg
包装重量： 7.5kg