### CEE  LP-W350T(D) LED Up Horizon (Low Horizon) Light

## Technical parameter：

Light Source： 108 pcs RGB LED

LED Power： 108 x 3W RGB

Beam Angle： 60°

Power Supply： AC 90V-240V，50 / 60Hz

Power Consumption： 100W/300W

Control Signal： DMX-512

Channel： 10CH

Dimming： 0-100％ linear dimming

Dimming Accuracy： 8192 class

Environment： -20℃～50℃, well ventilated

Protection Class： IP23

Size： 585 x 270x 118mm

Weight： 11Kg