### CEE  LP-W100/300 Panel Light

## Technical parameter：

Light Source： 108 pcs of high brightness LED

LED Power： 108 x 1W / 108 x 3W

Color Temperature： 3200K / 5600K

CRI:  Ra>90

Beam Angle： 60°

Power Supply： AC 90V-240V，50 / 60Hz

Power Consumption： 120W/350W

Control Signal： DMX-512

Channel：2CH

Dimming： 0-100％ linear dimming

Dimming Accuracy： 8192 class

Environment： -20℃～50℃, well ventilated

Protection Class： IP23

Size： 585 x 270 x 118mm

Weight： 11Kg