### CEE  LP-P5403 LED Waterproof Par Light

## Technical parameter：

Color： RGBW 4 color

Single LED Power： 3W/piece

Life Expectancy： About 50000H

Beam Angle： 15°、25°、35° selectable

Power Supply： AC 90V-240V, 50 / 60Hz

Power Consumption： 180W（220V）

Control： DMX-512, master/slave mode, self-propelled

Channel：10CH

Dimming： 0－100% linear dimming

Dimming Accuracy： 8192 class

Strobe： 1－25 flash per second

Environment： -20℃～40℃, well ventilated

Protection Class： IP65

Size： 320 x 240 x 275mm

Weight：7kg