### CEE  LP-W180 Spotlight

## Technical parameter：

Light Source： 60 / 120W COB LED

Life Expectancy： 50000H

Color Temperature： 3200K / 4500K / 5700K

Color Deviation： ±200K

CRI： ﹥90

Pitch Angle： ±90°

Power Supply： AC 90V-240V，50 / 60Hz

Power Consumption： 70 / 140W

Control Signal： DMX-512

Control Channel： 2CH

Manual Dimming： 0%－100%

Environment： -20℃～40℃, well ventilated

Protection Class： IP23

Size： 381 x 227 x 38mm

Weight： 6.5kg